**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 5 января 2015 г. N 3**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

**В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A6F310CD0F9A88B5FE30FC26WDV4L) "О водоснабжении и водоотведении" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [изменения](#Par27), которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в сфере водоотведения.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим водоотведение, и их абонентам, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, в 2014 году, а также до установления таким абонентам указанных нормативов руководствоваться требованиями [пункта 3](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A6F110C7089A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F75W8V7L) постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом [изменений](#Par27), утвержденных настоящим постановлением.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 5 января 2015 г. N 3

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

1. В [абзаце первом пункта 1](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6028A6F414C559CD8AE4AB3EF92E84982DB8BE137AEF10W0VAL) постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 2, ст. 135) слова "системам канализации и" исключить.

2. [Абзац пятый пункта 61](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A4F015CE0B9A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100E72W8V9L) Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 8, ст. 1028), признать утратившим силу.

3. В [абзаце первом пункта 8](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F419C60D9A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F77W8VAL) Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 317 "Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 15, ст. 1802), слова "до 1 июля года, предшествующего началу периода реализации плана," исключить.

4. В [Правилах](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F75W8V6L) осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3347):

а) [пункт 1](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VEL) изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления организацией, осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной ею организацией (далее - организация, осуществляющая водоотведение) контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения, в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод, а также абонентами, для объектов которых нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения не устанавливаются (далее соответственно - абоненты, контроль состава и свойств сточных вод)";

б) в [пункте 2](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VEL):

слова "и (или) лимитам" заменить словами ", и (или) лимитам";

дополнить словами ", и (или) нормативам водоотведения по составу сточных вод, требованиям к составу и свойствам сточных вод, установленным в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения";

в) [пункт 7](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VEL) изложить в следующей редакции:

"7. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в месяц в случае, если за последние 3 года, предшествующие дате отбора проб, был выявлен сброс сточных вод, осуществляемый с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод, сверх установленных нормативов допустимых сбросов, и (или) лимитов на сбросы, и (или) нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.";

г) [подпункт "б" пункта 9](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VEL) изложить в следующей редакции:

"б) обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод нормативам допустимых сбросов, и (или) лимитам на сбросы, и (или) нормативам водоотведения по составу сточных вод, требованиям к составу и свойствам сточных вод, установленным в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения, и (или) показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;";

д) [пункт 22](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VEL) дополнить словами "или договоре водоотведения, едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения";

е) в [пункте 29](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VEL) слово "одновременно" исключить;

ж) в [пункте 36](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VEL):

в предложении первом слово "направляются" заменить словом "представляются";

в предложении втором слова "отличаются более чем" заменить словами "отличаются не более чем";

з) [пункт 38](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A5F811C7069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VEL) дополнить словами ", нормативов допустимых сбросов и (или) лимитов на сбросы, и (или) нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения".

5. В [постановлении](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A6F110C7089A88B5FE30FC26WDV4L) Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 32, ст. 4306; 2014, N 2, ст. 137; N 47, ст. 6561):

а) в [пункте 3](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A6F110C7089A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F75W8V7L) слова "устанавливаются лимиты на сбросы и" заменить словом "установлены";

б) в [Правилах](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A6F110C7089A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100F74W8VDL) холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных указанным постановлением:

в [пункте 124](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A6F110C7089A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100C72W8V6L) слова "с даты утверждения таких нормативов" исключить;

в [приложении N 3](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A6F110C7089A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100B73W8V8L) к указанным Правилам [сноску](consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A6F110C7089A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100971W8VEL) изложить в следующей редакции:

"<\*> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм3.".