Проект

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от    «___» _________________ г. № __________

МОСКВА

О внесении изменения в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Подпункт «г» пункта 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52 (часть 2), ст. 5525) изложить в следующей редакции:

«г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к производству пусконаладочных работ и на допуск к эксплуатации, если такие работы предусмотрены проектом, объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций».

2. Реализация настоящего постановления осуществляется за счет 
и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, на руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев

со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства                                                                  Д.А. Медведев

Российской Федерации